## Főösszesítő
Építtető: |  | Országgyűlés Hivatala |  |  | dátum: 2017. november hó
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS - KÖLTSÉGBECSLÉS
FŐÖSSZESÍTŐ
AZ
ORSZÁGHÁZ DUNAI TERASZOK
BURKOLATAI ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS FELADATOK
ÉPÍTÉSI MUNKÁIHOZ
készült
építészet: Masznyik és Gábor Építésziroda Kft. Kiviteli tervei alapján külső közmű: FŐMTERV Kiviteli tervei alapján elektromosság: WFT Tervező és Szolgáltató Kft. Kiviteli tervei alapján
Építési munkák
| Építészeti munkák |  |  | 0 | 0
| Külső közmű munkák (FŐMTERV adatszolgáltatás alapján) |  |  | 0 | 0
| Épületvillamossági munkák (WTF Kft. árazott kiírása alapján) |  |  | 0 | 0
| Felvonulás és organizáció |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  | Nettó összesen: |  | 0
|  |  | Áfa 27%: |  | 0
|  |  | Bruttó mindösszesen: | 0

## Felvonulás
FELVONULÁSI MUNKÁK ÖSSZESÍTŐJE
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag összege | Díj összege
1 | Organizáció, felvonulás | [5 empty] | 0 | 0
| FELVONULÁSI MUNKÁK MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ: | [5 empty] | 0 | 0
Megjegyzések: A költségvetésben szereplő tételek műszaki színvonalat képviselnek, melyek helyett csak azonos, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók. A kiírásban szereplő tételek beárazáskor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás, a munkaterületen történő anyagmozgatás és szerelés költségeit. Csak első osztályú anyag kerülhet beépítésre. A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel amit jelen kiírás nem tartalmaz, de a rendszer működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező árazza be és értesítse a generáltervezőt.
1 | Organizáció, felvonulás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.1.2 | Organizációs terv készítése a Megrendelővel és az országházi őrséggel biztonságtechnikai szempontból is egyeztetve 1:200 léptékben; | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 19-071-1.2 | Elektromos csatlakozás kiépítése a Megrendelő által biztosított csatlakozóhelyről, 100 m kábel kiépítésével, elosztószekrénnyel és almérővel; | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | 19-081-1.1 | Vízvételi csatlakozás kialakítása és ideiglenes vízelvezetés biztosítása a teraszokon található, meglévő kiállások felhasználásával, almérővel; | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | M12-021-1.1-0121601 | A munkaterület lehatárolása, betontalpakba állított, esztétikus kialakítású ideiglenes kerítés kiépítése 5 méterenként elhelyezett világítással, forgalomterelő táblákkal komplett; | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5 | 19-090-1 | A munkakterület folyamatos, napi szintű tisztántartása és takarítása, a keletkezett hulladék osztályozásával és legalább kétnaponként történő elszállításával; | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Építészeti munkák
ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESÍTŐJE
|  | Munkanem megnevezése |  |  |  |  | Anyag összege | Díj összege
1 | Bontások | [5 empty] | 0 | 0
2 | Helyszíni beton és vasbeton munkák (kőműves munkák) | [5 empty] | 0 | 0
3 | Kőmunkák | [5 empty] | 0 | 0
4 | Fémmunkák | [5 empty] | 0 | 0
| ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ: | [5 empty] | 0 | 0
Megjegyzések: A költségvetésben szereplő tételek műszaki színvonalat képviselnek, melyek helyett csak azonos, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók. A kiírásban szereplő tételek beárazáskor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás, a munkaterületen történő anyagmozgatás és szerelés költségeit. Csak első osztályú anyag kerülhet beépítésre. A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel amit jelen kiírás nem tartalmaz, de a rendszer működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező árazza be és értesítse a generáltervezőt.
1 | Bontások
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1.1 | 42-000-5.1.1 | Tardosi vörös mészkő visszavésése 14-15 cm mélységben (tervezett burkolat rétegrendjének megfelelően) | 1.24 | m3 |  |  | 0 | 0
1.2 | 33-000-61.1 | Homlokzatok lábazatán 1. réteg alatt lábazati vakolat és tégla visszavésése, kő alsó élének egyenes vonalú vésése, szalag/stokkolás javításával | 154.82 | fm |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj.: a kívánt teljesítmény a kemény mészkő javítása esetében a Monulit terméskőjavító anyag teljesítménynyilatkozatának alapul vételével készült; bevizsgált anyag esetében minimális eltérés – tervezői jóváhagyással – megengedett
a kőjavítás általános feltétele, hogy a javítás tartós (min. 20 év), színben és felületi megjelenésben az eredeti, megmaradó kővel egyező legyen; a javítás végén minimális patinázás, vagyis restaurátori módszerekkel a környezetbe simuló színkorrekció megengedett;
nyomószilárdság C1/C2 > 6 n/mm2 / 12 N/mm2 hajlító- húzószilárdság: > 3 N/mm2 tapadószilárdság: > 0,6 N/mm2 pórusosság: 0,7-0,9 kg/m.h.0,5 zsugorodás: < 1 mm/m
1.3 | M42-000-5.2.1-0000001 | Homlokzatok lábazatán "lelógó" 1. réteg köveinek visszavésése, szalag/stokkolás javításával | 12.8 | fm |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj.: a kívánt teljesítmény a kemény mészkő javítása esetében a Monulit terméskőjavító anyag teljesítménynyilatkozatának alapul vételével készült; bevizsgált anyag esetében minimális eltérés – tervezői jóváhagyással – megengedett
nyomószilárdág: > 18 N/mm2 hajlító- húzószilárdság: > 3 N/mm2 tapadószilárdság: > 0,7 N/mm2 kopási ell. (Böhme): < 12 cm3 / 50 cm2 zsugorodás: < 1 mm/m vízfelvétel: 7,5 tömeg %
1.4 | M42-000-5.2.1-0000002 | Homlokzatok lábazatán 1. rétegbeli kövek alsó élének egyenes vonalú vésése, szalag/stokkolás javításával | 166.43 | fm |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj.: a kívánt teljesítmény a kemény mészkő javítása esetében a Monulit terméskőjavító anyag teljesítménynyilatkozatának alapul vételével készült; bevizsgált anyag esetében minimális eltérés – tervezői jóváhagyással – megengedett
nyomószilárdág: > 18 N/mm2 hajlító- húzószilárdság: > 3 N/mm2 tapadószilárdság: > 0,7 N/mm2 kopási ell. (Böhme): < 12 cm3 / 50 cm2 zsugorodás: < 1 mm/m vízfelvétel: 7,5 tömeg %
1.5 | M45-000-3.2-0000001 | Lakatos-szerkezetek bontása: recéslemez aknafedlap és keret bontása | 26 | db |  |  | 0 | 0
1.6 | M45-000-3.2-0000002 | Lakatos-szerkezetek bontása: Zellerin fedlap és keret óvatos bontása | 1 | db |  |  | 0 | 0
1.7 | M45-000-3.2-0000003 | Lakatos-szerkezetek bontása: postafedlap bontása | 5 | db |  |  | 0 | 0
1.8 | M45-000-2.4 | Folyóka fémrács és keret bontása 36 cm szélességben | 160.87 | fm |  |  | 0 | 0
1.9 | 53-000-3.2 | 15 cm vasbeton falú vízelvezető folyóka bontása; É2 teraszon 1,02 m, egyéb helyeken 10-30 cm méretfinomítás szükséges a kiviteli terv szerint; | 1.5 | fm |  |  | 0 | 0
1.10 | M63-001-3.1-0000001 | Aszfaltburkolatok elbontása a betonvályú (folyóka) pereméről átl. 20 cm szélességben; | 361.34 | fm |  |  | 0 | 0
1.11 | M63-001-3.1-0000002 | Aszfaltburkolatok elbontása + közműalagút fedlap ideiglenes eltávolítása és visszahelyezése + visszaaszfaltozás (ahol más miatt nincs szükség bontásra) | 72.86 | m2 |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj.: melegen hengerelt aszfalt készítendő 3 cm vastagságban AC 4 kopó 40/100 minőségben; a teljesítményadatokat a Soltút Kft EN13108-1 AC 4 nyilatkozata alapulvételével határoztuk meg;
szabadhézag tartalom: Vm = 2,9 % (+/- 3 5 megengedett eltérés) vízérzékenység: ITSR = 81,9 % szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ell: NPD (nincs követelmény) maradó alakvát. ell. NPD (nincs követelmény) merevség: NPD (nincs követelmény) fáradás: NPD (nincs követelmény) csúszásellenállás: NPD (nincs követelmény) tűzveszélyesség: „D” tűzveszélyességi oszt. keverék-hőmérséklet: 140-180 ’C szemeloszlás: 31,5, 22,4, 16, 11,2, 8, 5,6 mm = 100 % 4 mm = 98 % 2 mm = 64 % 1 mm = 42 % 0,25 mm = 24 % 0,063 mm = 9,9 % kötőanyagtartalom: S = 7 % (+/- 0,5 % megegedett eltérés)
1.12 | M63-001-3.1-0000003 | Aszfaltburkolat elbontása (ahol rétegrend miatt szükséges) | 184.6 | m2 |  |  | 0 | 0
1.13 | M63-001-3.1-0000004 | Aszfaltburkolat és vasbeton lemez elbontása | 490.04 | m2 |  |  | 0 | 0
1.14 | M31-000-13.2-0000001 | Meglevő revíziós nyílás fetárása visszabetonozott akna felett | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.15 | M31-000-13.2-0000002 | Tisztítónyílás feltárása esőcsatorna ejtőcső mellett | 2 | db |  |  | 0 | 0
1.16 | 62-001-3.1 | Kőburkolatok bontási munkái: Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicságyazattal | 0.94 | m2 |  |  | 0 | 0
1.17 | M31-000-13.2-0000003 | Aljzat bontása D1 árkád vasbeton folyóka meghosszabbításához | 0.5 | m3 |  |  | 0 | 0
1.18 | M62-002-2.3-0000001 | Kőburkolatok bontási és visszaépítési munkái: Szellőzőakna szegélyköveinek óvatos bontása, szakszerű javítása, restaurálása, majd visszaépítése lejtésben, a burkolat síkjába süllyesztve; | 5 | db |  |  | 0 | 0
1.19 | 62-001-1.1 | Betonszegély bontási munkái: Szellőzőakna betonszegélyének bontása a D1 terasz déli végéban; | 0.19 | m3 |  |  | 0 | 0
1.20 | M71-000-1.9.1 | Díszvilágítás elektromos kötődobozainak óvatos kibontása, ideiglenes mobil alapzatra rögzítése, majd a díszburkolat elkészülte után visszaszerelés az eredeti pozízióba | 52 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Helyszíni beton és vasbeton munkák (kőműves munkák)
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Megjegyzés: az elbontott, meglévő betonaljzat helyett készítendő új vasalt betonaljzat minőségei: kis vízterhelés azokon a részeken, ahol felette aszfaltréteg készül (a meglévő kiegészítéseként), nagy vízterhelés azokon a részeken, ahol nincs felette aszfaltborítás;
- C30/37-XC4-XF1-16-F3: nagy teherbírású, kis vízterhelés esetén fagyálló, nagy vízterhelés esetén (sózni nem szabad), vagy; - C40/50-XC4-XF3(H)-16-F3: nagy teherbírású, nagy vízterhelés esetén fagyálló; - alul-felül 3,5 cm betontakarású vasalással, min. 12/15 cm hálóvasalással, B500B acélminőséggel;
2.1 | M31-051-1.1-0112140 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, díszlépcső mentén, 5 cm vastag mészkő burkolóelemek fogadására | 17.42 | m2 |  |  | 0 | 0
2.2 | M31-011-1.1-0121110 | Függőleges szerkezetek betonozása: A közműaknát lezáró, 15 cm vastag, vasalt betonfal készítése kézi erővel, a védőcsövek integrálásával, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból; A d= 8 mm-es, 15/15-ös hálós vasalást a meglévő aknafalba be kell tüskézni; | 25 | db |  |  | 0 | 0
2.3 | 31-052-1.2.1 | Lyukfúrás betonba, vasbetonba elektromos terv szerint | 288 | db |  |  | 0 | 0
2.4 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból, (azaz) Közműalagút feltöltése Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 62.9 | m3 |  |  | 0 | 0
2.5 | M31-021-4.1.1-0222410 | Vasbeton födém készítése D600 mm födémáttöréssel, csatornafedlap fogadására | 38 | db |  |  | 0 | 0
2.6 | 31-051-1.1-0121110 | 20 cm vtg. vasalt betonaljzat készítése az elbontott aljzat helyett, metszetrajzokon meghatározott rétegvastagság szerinti helyet hagyva a kiskockakő burkolat számára | 490.04 | m2 |  |  | 0 | 0
2.7 | 31-051-5.1-0112110 | Vasbeton csatorna készítése D1 árkád vasbeton folyóka meghosszabbítása, meglévő keresztmetszetet folytatva, déli végén lezárással, a csapadékvíz bekötés részére áttörés kialakításával (merőleges, könnyen tisztítható kialakítás) | 1.2 | fm |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Kőmunkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
3.1.1 | M62-003-2.1-0210011 | Gránit kiskockakő kültéri burkolat fektetése a kiviteli tervek szerint, 8 cm vastagságban, 10 mm-es fugával (folyókák és kőkeretek nélküli terület); | 1377.21 | m2 |  |  | 0 | 0
3.1.2 | M62-003-2.1-0210011 | A kültéri burkolatban lévő egyedi, gránit anyagú folyókarács készítése és fektetése a kiviteli tervek szerint 8 cm vastagságban, 8 mm-es fugával, összesen 63,92 m2; | 378 | db |  |  | 0 | 0
3.1.3 | M62-003-2.1-0210011 | Kültéri burkolatben lévő egyedi, gránit anyagú, profilos kőkeret fektetése a kiviteli tervek szerint 10 cm vastagságban, 8 mm-es fugával, összesen 4,39 m2; | 18.31 | m |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj: a kívánt teljesítmény az alsó rakparton elhelyezett burkolókövek mérési eredményeit alapul vételével került meghatározásra, az ausztriai mauthauseni gránit adatainak figyelembevételével;
anyag: vegyes színű gránit kiskocka, 8x8x8 cm felületképzés: hasított testsűrűség: kb. 2700 kg/m3 porozitás: 0,5 % alapvíztartalom: 0,2 % vízfelszívás: 0,4 % fagyrepedékesség: 0 % nyomószilárdság: 65 N/mm2 hajlítószilárdság: kb. 20 N/mm2 kopás / Böhme: 6-8 cm3/50cm2 alak és méretek: 8 x 8 x 8 cm kiskocka szín: kékes-szürke, szürke, sárgás = vegyes, a rakparti minta szerint alakváltozás a látható old.: nem megengedett ki- és befagyással sz. ell.: nem megengedett
3.2 | M42-073-1.1-0000001 | 10 mm műgyanta kötésű fugázóanyag számításához a terasz összterülete 1445,53 m2, a fuga mélysége 8 cm: (például Rompox D1000 bazalt, vagy hasonló) A szükséges mennyiséget szoftver számítja | 34704 | kg |  |  | 0 | 0
3.3 | M42-073-1.1-0000002 | Folyóka hosszoldala mentén fugázás készítése homokból | 360.48 | fm |  |  | 0 | 0
3.4 | M42-071-002-0000001 | Rácsos gránit anyagú folyókarácsot alátámasztó keretsor készítése és elhelyezése kettős Z-profillal és távtartókkal a kivitelei terv alapján, L-03 jelű konszignáció szerinti kivitelben; a modulméret 48 cm, a kereteket e méret többszörözésével kell elkészíteni 3 - 4 m körüli hosszúságban; egy elem 2 m-nél rövidebb nem lehet; | 181.65 | fm |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj: az összefolyósávokat alátámasztó 4 mm vastag Z szelvényeket párosával össze kell építeni; hegesztéshez csak a rozsdamentes anyag minőségéhez technológiai szempontból illeszkedő hegesztőanyagot szabad használni, azaz nem rozsdamentes anyaghoz gyártott hegesztőanyag nem megengedett!!!; az anyagminőség meghatározása a szerkezet teljesítményét tartalmazza;
anyagminőség: EN szerint: X5CrNi1810 DIN szerint: 1.4301 (a régi MSZ szerint KO33) anyagjellemzők: fy = 23 KN/cm2 fu = 50 KN/cm2
megj.: a rögzítéshez használatos dübel csak rozsdamentes lehet; a javasolt típus a HILTI gyártmánya, de bármely, hasonló paraméterekkel rendelkező rozsdamentes dübel használható. amennyiben a dübel a meglévő betonvályú peremét megközelíti és feszítődübel kitörés miatt nem használható, úgy a rögzítési pont áthelyezése (fül felhegesztése), vagy ragasztott dübel is használható;
méret: M8 hossz: 70 mm (+/- 5 mm eltérés megengedett) típus: rozsdamentes feszítődübel; például: HILTI HST3-R M8/ 75 -/10
3.5 | M42-073-1.11-0000001 | 40 mm széles, 5 mm vastag gumi alátét beépítése részletrajzoknak megfelelően; | 360.48 | fm |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj: a rozsdamentes keret és a kőburkolat közé elhelyezendő 5 mm vastag gumialátét tulajdonságait a Neoprén nevű termék adatlapja alapján határoztuk meg
anyag: neoprén hőállóság: -25 / + 80 1C szín: fekete fajsúly: 1,4 g / cm3 felület: mindkét oldal sima keménység: 651 Shore A kivitel: szövetbetét nélkül szakítószilárdság: 5 Mpa minőség: CR / SBR
3.6 | M69-001-1.1.1.1 | Zúzalék ágyazat készítése változó vastagságban, 4-12 cm között; | 90.17 | m3 |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
a gránit kiskockakő burkolat alatti andezit-, vagy bazaltzúzalék ágyazat csak 2-4 mm közötti szemnagyságú lehet, homokot, vagy egyéb frakciót nem tartalmazhat;
megj: a burkolat ágyazata alá geotextília fektetendő, mely az esetlegesen az ágyazat megtartását szolgálja, az átszivárgó vizet ugyanis a rozsdamentes tartószerkezetben kialakított perforáció a folyókába engedi úgy, hogy az ágyazat – a geotextília kasználatával – ne mosódjon ki; a geotextília tulajdonságait a Geotex Light termék teljesítménynyilatkozatának felhasználásával határoztuk meg, de bármely hasonló tulajdonságokkal rendelkező termék felhasználható;
alapanyag sűrűsége: 0,9 g/cm2 vastagság: 0,47 mm szakítószilárdság: 6 kN/m szakadási nyúlás: 40 / 45 % (hossz-/keresztirány) CBR teszt: 1,250 KN (átnyomó szilárdság) dinamikus lyukasztási ell.: 37 mm (kúpejtés) szilárd szemcse áteresztés: 0,1 mm (+/- 30%) sikra merőleges vízáteresz.: 0,115 m/s (terhelés nélkül)
3.7 | 48-014-8.1-0216011 | Üzemi és használati víz elleni bevonatszigetelések készítése folyókában és aknájában; meglévő beton - repedezett, dilatálatlan - védelmére magas minőségű bevonatszigetelés készítendő (pl. Remmers Multi-Baudicht 2K) | 212.42 | m2 |  |  | 0 | 0
3.8 | 42-022-1.2.1.3.2.1.1-0000002 | 50 mm vastag mészkő burkolat a díszlépcsők pihenőjén, a korlát sávjában | 0.51 | m3 |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj: a kívánt teljesítmény az Országház építése idején a lábazatok készítésekor használt édesvízi mészkő mai megfelelője, a süttői mészkő telejesítménynyilatkozatának alapul vételével került meghatározásra;
anyag: édesvízi kemény mészkő, fehéres árnyalat felületkezelés: terv szerint finoman szemcsézett és rovátkolt testsűrűség: kb. 2400-2600 kg/m3 vízfelvétel: max. 0,3 % fagyállóság: fagyálló fagyállóság vált. tényező: > 0,8 kapocslyuk kitörési erő: > 700 N kopásállóság (Böhme) <20 cm3 / 50 cm2 kopásáll. (széles koptatókorong) < 24 mm csúszási ell (SRT) > 50 SRV érték tűzvédelmi osztály A1 kapilláris vízfelvétel < 100 g / m2s páradiffúziós elleneállás: 240 (száraz; 190 (nedves) nyomószilárdság: > 80 N/mm2 (légszáraz) alak és méretek: konszignáció szerint: +/- 1 mm mérettűréssel szín: egyenletes felületi pórusosság pórusmentes, illetve tömített, a felület max 10 %-ában
3.9 | 42-022-1.2.1.3.2.1.1-0000003 | Szellőzőakna elbontott betonszegély helyett mészkő szegély készítése és javítandó elemek pótlása | 0.52 | m3 |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj: a kívánt teljesítmény az Országház építése idején a lábazatok készítésekor használt édesvízi mészkő mai megfelelője, a süttői mészkő telejesítménynyilatkozatának alapul vételével került meghatározásra;
anyag: édesvízi kemény mészkő, fehéres árnyalat felületkezelés: terv szerint finoman szemcsézett és rovátkolt testsűrűség: kb. 2400-2600 kg/m3 vízfelvétel: max. 0,3 % fagyállóság: fagyálló fagyállóság vált. tényező: > 0,8 kapocslyuk kitörési erő: > 700 N kopásállóság (Böhme) <20 cm3 / 50 cm2 kopásáll. (széles koptatókorong) < 24 mm csúszási ell (SRT) > 50 SRV érték tűzvédelmi osztály A1 kapilláris vízfelvétel < 100 g / m2s páradiffúziós elleneállás: 240 (száraz; 190 (nedves) nyomószilárdság: > 80 N/mm2 (légszáraz) alak és méretek: konszignáció szerint: +/- 1 mm mérettűréssel szín: egyenletes felületi pórusosság pórusmentes, illetve tömített, a felület max 10 %-ában
3.10 | M42-071-002-0000002 | L-profilú mészkő sarokelem gyártása és beépítése az egyes homlokzatok lábazati kövei alá | 3.29 | m3 |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj: a kívánt teljesítmény az Országház építése idején a lábazatok készítésekor használt édesvízi mészkő mai megfelelője, a süttői mészkő telejesítménynyilatkozatának alapul vételével került meghatározásra;
anyag: édesvízi kemény mészkő, fehéres árnyalat felületkezelés: terv szerint finoman szemcsézett és rovátkolt testsűrűség: kb. 2400-2600 kg/m3 vízfelvétel: max. 0,3 % fagyállóság: fagyálló fagyállóság vált. tényező: > 0,8 kapocslyuk kitörési erő: > 700 N kopásállóság (Böhme) <20 cm3 / 50 cm2 kopásáll. (széles koptatókorong) < 24 mm csúszási ell (SRT) > 50 SRV érték tűzvédelmi osztály A1 kapilláris vízfelvétel < 100 g / m2s páradiffúziós elleneállás: 240 (száraz; 190 (nedves) nyomószilárdság: > 80 N/mm2 (légszáraz) alak és méretek: konszignáció szerint: +/- 1 mm mérettűréssel szín: egyenletes felületi pórusosság pórusmentes, illetve tömített, a felület max 10 %-ában
3.11 | 42-022-1.2.1.3.2.1.1-0000004 | Díszvilágítás meglévő/megmaradó aknafedlapja köré vízküszöböt alkotó, gránit "kőkeret" gyártása és elhelyezése | 0.43 | m3 |  |  | 0 | 0
3.12 | M42-071-002-0000003 | L-01 jelű díszvilágítás akna rácsot alátámasztó Z-profil, L-04 jelű konszignáció szerint | 4 | db |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj.: a rögzítéshez használatos dübel csak rozsdamentes lehet; a javasolt típus a HILTI gyártmánya, de bármely, hasonló paraméterekkel rendelkező rozsdamentes dübel használható. amennyiben a dübel a meglévő betonvályú peremét megközelíti és feszítődübel kitörés miatt nem használható, úgy a rögzítési pont áthelyezése (fül felhegesztése), vagy ragasztott dübel is használható;
méret: M8 hossz: 70 mm (+/- 5 mm eltérés megengedett) típus: rozsdamentes feszítődübel; például: HILTI HST3-R M8/ 75 -/10
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Fémmunkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
4.1 | 53-007-005.3-0000001 | A1 jelű, MSZ EN 124 D400 min. osztályú, 13 cm magas, 60 cm belső átmérőjű, billenésmentes kivitelű, öntöttvas anyagú, kör keresztmetszetű aknafedlap (pl.: Hydrotec DURO 600; a választott termék minőségét és megjelenését a Tervezővel és a Megrendelővel egyeztetni kell) | 19 | db |  |  | 0 | 0
4.2 | 53-007-005.3-0000002 | A2 jelű, MSZ EN 124 D400 min. osztályú, 13 cm magas, 60 cm belső átmérőjű, billenésmentes kivitelű, öntöttvas anyagú, kör keresztmetszetű aknafedlap vízzáró kivitelben (pl.: HYDROtight 600; a választott termék minőségét és megjelenését a Tervezővel és a Megrendelővel egyeztetni kell) | 19 | db |  |  | 0 | 0
4.3 | 53-007-005.3-0000003 | L-01 jelű díszvilágítás meglévő/megmaradó aknafedlap fölé újonnan készítendő acél rács, beépítéshez kerettel, pántokkal, süllyesztett zárral, felületkezeléssel, konszignáció szerinti kivitelben | 3.86 | m2 |  |  | 0 | 0
Elvárt CPR szerinti anyagminőségek
megj.: a rögzítéshez használatos dübel csak rozsdamentes lehet; a javasolt típus a HILTI gyártmánya, de bármely, hasonló paraméterekkel rendelkező rozsdamentes dübel használható. amennyiben a dübel a meglévő betonvályú peremét megközelíti és feszítődübel kitörés miatt nem használható, úgy a rögzítési pont áthelyezése (fül felhegesztése), vagy ragasztott dübel is használható;
méret: M8 hossz: 70 mm (+/- 5 mm eltérés megengedett) típus: rozsdamentes feszítődübel; például: HILTI HST3-R M8/ 75 -/10
4.4 | 53-007-005.3-0000004 | L-02 jelű Zellerin fedlap és keret utángyártása és beépítése meglévő akna fölé, konszignáció szerinti kivitelben | 2 | db |  |  | 0 | 0
4.5 | 53-007-005.3-0000005 | Meglévő, eredeti, bontott Zellerin aknafedlap visszaépítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
4.6 | 45-004-001-0000001 | Kovácsoltvas korlát felújítása, kiemelés nélkül (tisztítás, kisebb javítások, felületkezelés); | 71.89 | m2 |  |  | 0 | 0
4.7 | 45-005-001.1-0000001 | Meglévő szellőzőakna acél rácsának roncsolásmentes bontása, felújítása, visszaépítése (tisztítás, kisebb javítások, felületkezelés); | 10.74 | m2 |  |  | 0 | 0
4.8 | K-tétel | Egyedileg legyártott folyókarács kiemelő, rozsdamentes acélból, kb. 30 kg-os kő kiemeléséhez | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Külső közmű munkák
KÖZMŰÉPÍTÉSI MUNKÁK ÖSSZESÍTŐJE
| Munkanem megnevezése | [5 empty] | Anyag összege | Díj összege
| Építéselőkészítő munkák | [5 empty] | 0 | 0
| Alépítményi munkák | [5 empty] | 0 | 0
| Felépítményi munkák | [5 empty] | 0 | 0
| Helyreállítási munkák | [5 empty] | 0 | 0
| ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ: | [5 empty] | 0 | 0
Megjegyzések: A költségvetésben szereplő tételek műszaki színvonalat képviselnek, melyek helyett csak azonos, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók. A kiírásban szereplő tételek beárazáskor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás, a munkaterületen történő anyagmozgatás és szerelés költségeit. Csak első osztályú anyag kerülhet beépítésre. A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel amit jelen kiírás nem tartalmaz, de a rendszer működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező árazza be és értesítse a generáltervezőt.
Építéselőkészítő munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | M62-001-4.1 | Térkő burkolat (10x10x10 cm bazaltkocka Rompox fugával) óvatos bontása a kötőréteggel együtt, a bontott anyag deponálásával, kézi erővel. A burkolatot teljes egészében meg kell tisztítani, vissza kell építeni, a meglévővel anyagban és színben egyező pótlás legfeljebb 10 %-ban lehetséges. (182 m2 = 15 m3) | 182 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | M62-001-4.2 | Térkő burkolat alap bontása, a bontott anyag idomba, vagy szállítóeszközre rakásával, betonágyazattal | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 53-000-3.1 | Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból | 5 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | M21-011-11.5 | Aszfalttörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, kézi felrakással 5,00 km távolságra | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | M21-011-11.6 | Betontörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel, kézi felrakással 5,00 km távolságra | 88 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | M12-004-5.1 | Meglévő közművek felfüggesztése, üzembiztosítása, építés és bontás, 1,5 m árokszélességig acél, azbesztcement v. műanyag vezeték | 5 | db |  |  | 0 | 0
7 | M12-004-4.1-0000001 | Vízvételezés tűzcsapról felvonulási területhez, szerelvényeivel | 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | 15-017-3 | Biztonsági védőkorlát építése és bontása háromsoros deszkából | 150 | m |  |  | 0 | 0
9 | 12-002-1.1 | Hídprovizórium építése és bontása gyalogos forgalomra padlóburkolattal, korláttal és lábdeszkával (1,5x1 m) 1db | 5 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 63-001-2.1 | Zúzalékos 3cm vastagságú aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt, a bontott anyag deponálásával, kézi erővel, légkalapáccsal | 6 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | 64-001-2.1 | Vasbeton járdalap bontása, a bontott anyag idomba, vagy szállítóeszközre rakásával, beton ágyazattal | 28 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Alépítményi munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-2.1.3 | Közmű feltárás kézi erővel, IV. osztályú talajban | 6 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-003-5.2.1.3.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolt árokból, 3 m árokszélességig IV. osztályú talajban 2,0 m mélységig | 420 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-003-5.2.1.3.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolt árokból, 3 m árokszélességig IV. osztályú talajban többlet minden további 2,0 m mélység után | 312 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 21-003-5.2.1.3.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dúcolt árokból, 3 m árokszélességig IV. osztályú talajban többlet minden további 2,0 m mélység után | 198 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-003-7.1.4.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén, gépi erővel. Kiegészítő kézi munkával, bármilyen konzisztenciájú, I-IV. osztályú talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, 10,1-150 m2 alapterület között 5,50 m mélységig | 210 | m3 |  |  | 0 | 0
6 | M21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, építmény (épületalap, műtárgy, vezeték) felett és mellett 50 cm vastagságig hozott anyagból | 297 | m3 |  |  | 0 | 0
7 | M21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező 50 cm-en túli szelvényrészben helyi anyagból | 446 | m3 |  |  | 0 | 0
8 | 21-008-2.3.1 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörségi fokra | 446 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen 90% tömörségi fokra | 72 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen 95% tömörségi fokra | 297 | m3 |  |  | 0 | 0
11 | 53-101-5.1.1.1-0120002 | Ágyazatok készítése előre elkészített tükörben, vízépítési kőművek alá nyers homokos kavicsból | 90 | m3 |  |  | 0 | 0
12 | 21-008-2.1.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen 90% tömörségi fokra | 90 | m3 |  |  | 0 | 0
13 | 13-001-1.2.1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között zártsorú | 810 | m2 |  |  | 0 | 0
14 | 13-001-4.1 | Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig 10,0 m2 alapterületig | 117 | m2 |  |  | 0 | 0
15 | M21-011-1.2.1 | Kitermelt talaj elszállítása, lerakóhelyi díjjal, gépi felrakással I-IV. osztályú talajban 5,00 km távolságra | 100 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Felépítményi munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | M53-001-24.1-0231740 | Előregyártott 1,4 méter átmérőjű R140HS vasbeton cső vágóéllel. Betonminőség: C30/37 XA2, C45/55 XA2 Szabvány: MSzEN 1916: 2003 V1 minőségben R140HS vb. cső vágóéllel | 8 | m |  |  | 0 | 0
2 | M53-001-32.2.4 | Tokos üvegszál erősítésű műanyag csatornacső beépítése, gumigyűrűs toktömítéssel, földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül [HOBAS CC-GRP típusú,] üvegszál erősítésű műanyag gravitációs csatornacső, Termékszabvány: MSz EN 14364+A1: 2006 Méretosztály: B (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) PN1/SN10000 DN600 ÜPE (nyílt feltárással) | 6 | m |  |  | 0 | 0
3 | 53-001-32.1.4-0234294 | Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs toktömítéssel, földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül, [PIPELIFE KGEM típusú,] tokos csatornacső, SN 8, KM-PVC; PVC-U anyagú, MSzEN 1401 szerint DN200, 300, 400 PVC-U; KM-PVC | 298 | m |  |  | 0 | 0
4 | M53-005-25.4.1.2-0641644 | Önszintező öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése cementhabarcs rögzítéssel, [WAVIN típusú,] öntöttvas fedlap, nehéz 890 F D 600 mm [CAO60N] | 15 | db |  |  | 0 | 0
5 | M53-005-25.4.2.1-0000001 | Előregyrátott tisztítóakna építése Előregyrátott tisztítóakna | 12 | db |  |  | 0 | 0
6 | M53-005-25.4.2.1-0000002 | Monolit aknakamrával kialakított zsilipakna építése Zsilipakna építése | 4 | db |  |  | 0 | 0
7 | M53-005-010.1-0000001 | Kútsüllyesztéssel kivitelezett 1.4 méter átmérőjű előregyártott akna építése Nyomószilárdsági osztály: C30/37 Környezeti osztály: XA1 32-F2 | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | M31-051-1.1-0121410 | Kitöltő és kiegyenlítő beton készítése, előírt összetételű betonból, Termékszabvány: MSz EN 4798-1: 2004 Nyomószilárdsági osztály: C25/30 Környezeti osztály: XC2 16-F2 | 7 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 23-003-11.1-0112210 | Alap vagy szerelőbeton készítése aknához, Előírt összetételű betonból. Termékszabvány: MSz EN 206-1 Nyomószilárdsági osztály: C12/15 Környezeti osztály: XN (H) 32-F1 | 10 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 53-008-2.2.1-0620010 | Vakolat készítése csatornaszelvényekb. és aknákban a felület kiegyenlítésére, egy réteg cementhabarcsból, sima kivitelben, 5 mm vastagságban Hvz 150 | 30 | m2 |  |  | 0 | 0
11 | 53-003-1.2.1 | Külső-belső mintadeszkázat készítése aknához és akna jellegű műtárgyhoz, sík felülettel | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 53-003-1.2.2 | Külső-belső mintadeszkázat készítése aknához és akna jellegű műtárgyhoz, íves felülettel | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
13 | 53-007-1-1620020 | Műanyag bevonatú aknahágcsó beépítése vízzáró és szulfátálló cementhabarccsal | 110 | db |  |  | 0 | 0
14 | 53-010-1.2.1-0650001 | Csatlakozóhely készítése csatorna vezetékben vagy aknafalban, beton bekötő csőcsonkkal, [LEIER gyártmányú,]egyidejűleg beépítve DN200 | 10 | db |  |  | 0 | 0
15 | 53-010-1.2.2-0646851 | Csatlakozóhely készítése csatorna vezetékben vagy aknafalban, beton bekötő bekötőidommal, egyidejűleg beépítve aknafalban DN300 | 14 | db |  |  | 0 | 0
16 | 53-010-1.2.3-0646852 | Csatlakozóhely készítése csatorna vezetékben vagy aknafalban, beton bekötő bekötőidommal, egyidejűleg beépítve aknafalban DN400 | 18 | db |  |  | 0 | 0
17 | 53-009-1.2 | Vízzárósági vizsgálat 31-40 cm csat. belméretnél | 207 | m |  |  | 0 | 0
18 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat, 30 cm csat. belméretig | 91 | m |  |  | 0 | 0
19 | M22-003-2.3-0000001 | Folyókák beépítése beton ágyazattal, külön tételben szereplő földmunkával | 1.4 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Helyreállítási munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | M62-003-5-0000001 | A meglévővel azonos térkőburkolat készítése a meglévő, bontott és tisztított bazaltkockák felhasználásával, legfeljebb 10 %-os pótlásával, a melévővel egyező Rompox fugázó felhasználásával, kézi erővel beépítve, MA-4-20/30 keverékből (182 m2 = 15 m3) | 182 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | M62-003-6-0000001 | Térkőburkolat alapozás készítése a meglévővel azonos módon, kézi munkaerővel C25/30-XC2-8-F1 | 25 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 63-005-4.1 | Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen vagy mozgó masztikátorban keverve, száraz zúzalékkal érdesítve kézi erővel beépítve 3,0 cm vastagságban MA-4 20/30 keverékből | 6 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 31-051-001.2-0000001 | Vasbetonbeton burkolatalap készítése, 15 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, előírt összetételű betonból. 1,20 m sávszélességben C25/30-XC2- 8-F1 | 28 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületvillamossági munkák
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁK ÖSSZESÍTŐJE
| Munkanem megnevezése | [5 empty] | Anyag összege | Díj összege
1 | Villamos energiaellátás | [5 empty] | 0 | 0
2 | Kábeltartó szerkezetek, védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák | [5 empty] | 0 | 0
3 | Köz- és díszvilágítás | [5 empty] | 0 | 0
4 | Villámvédelem és betonalap földelés | [5 empty] | 0 | 0
5 | Kiegészítő tételek, mérnöki szolgáltatások | [5 empty] | 0 | 0
| ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁK ÖSSZESEN NETTÓ: | [5 empty] | 0 | 0
Megjegyzések: A költségvetésben szereplő tételek műszaki színvonalat képviselnek, melyek helyett csak azonos, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók. A kiírásban szereplő tételek beárazáskor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás, a munkaterületen történő anyagmozgatás és szerelés költségeit. Csak első osztályú anyag kerülhet beépítésre. A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel amit jelen kiírás nem tartalmaz, de a rendszer működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező árazza be és értesítse a generáltervezőt.
Villamos energiaellátás
Ssz. | Tételszám | A költségvetés kiírás a műszaki leírással és a tervlapokkal (alaprajzok, részletrajzok, elvi rajzok) együtt érvényes. | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-009-4 | Meglévő főelosztóban tartalék 100A-es leágazás felhasználása kábel bekötéssel 2 új tartalék 100A-es leágazás behelyezésével, kompletten | 2 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 71-002-53.5-0336623 | Erősáramú betápkábel (JET-VILL) NYCWY 4x50/25mm2 | 240 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-004-6.2-0120503 | 4x50/25mm2 kábel fogadására alkalmas bilincs dübeles rögzítéssel 0,5m-ként | 170 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-009-101.1.1 | JFA 320P típusú JET-VILL szekrény elhelyezése, helyének kiásása/kivésése, bekötéssel, beüzemeléssel, próbázással, jegyzőkönyv készítéssel, kompletten | 2 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-5.1.1.1-0135402 | JET-VILL szekrény bekötéséhez Ø63/52mm FXKVR kívül bordázott belül sima falú védécső, új nyomvonalon fekteve | 12 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-5.2.1.3-0541243 | JET-VILL szekrény kábelösszekötés zsugorcsöves kialakításban | 2 | klt |  |  | 0 | 0
7 | 71-013-11.1.4-0310024 | Zónahatáron elhelyezett 3P+NPE I. típusú túlfeszültségvédelem, ajánlott típus: Dehn-Söhne | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Kábeltartó szerkezetek, védőcsövek, vezetékcsatornák, csatornák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.8 | Kábelcsatorna meglévő védőcsöveinek és tartószerkezetének bontása, hulladékkezeléssel, kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-5.1.2.2.1-0130446 | Új FXKVR Ø110/95mm2 kívül bordázott belül sima falú védőcső kábelcsatornába, homokágyon fektetve, toldással(védőcsövenként),a csövek közepe minimum 155 mm magasságban kompletten | 1250 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-5.1.2.2.1-0130606 | Új FXKVR Ø63/52mm2 kívül bordázott belül sima falú védőcső kábelcsatornába, Ø110mm védőcsövek felett homokágyban fektetve, toldással(védőcsövenként), kompletten | 1500 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-5.1.2.2.1-0130607 | Szivárogtató zsomp készítése, aknák alján Ø250mm lyuk átütése, benne Ø250mm PVC csatorna 300mm hosszban (a zsomp teteje szintben kell legyen az akna aljával) | 16 | klt |  |  | 0 | 0
5 | 71-002-21.2-0217134 | Meglévő, új védőcsövekbe átfűzendő 3-5 erű erős- és gyengeáramú kábelek kikötése, új védőcsőbe behúzása, majd meglévő helyre történő visszakötése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Köz- és díszvilágítás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-5.1.2.2.2-0130610 | Új FXKVR Ø63/52mm2 kívül bordázott belül sima falú védőcső kábelcsatornába, Ø110mm védőcsövek felett homokágyban fektetve,közvilágítási kandelláberek részére | 180 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-008-6-0130634 | Új GURO EKM 2 biztosítós szerelvénylap közvilágítási kandelláberek betáplálására | 12 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-002-21.2-0221564 | NYY-J kábel védőcsőbe húzva Közvilágítási elosztó és Guro szerelvénylapok között 5x4mm2 keresztmetszetben | 520 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-002-21.1-0217093 | NYY-J kábel védőcsőbe húzva GURO szerelvénylap és kandelláber között 3x2,5mm2 keresztmetszetben | 170 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-003-10.1-0491051 | Kandelláber világítás kábelének bekötése, daruskocsibérléssel | 18 | klt |  |  | 0 | 0
6 | 71-101-1.1.1.1.1.1-0130201 | Közvilágítás felújításához külön a BDK által jóváhagyott terv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
7 | 71-101-1.1.1.1.1.1-0130202 | Meglévő, új védőcsövekbe átfűzendő 3-5-12 erű díszvilágítási erősáramú kábelek kikötése, új védőcsőbe behúzása, majd meglévő helyre történő visszakötése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Villámvédelem és betonalap földelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-013-3.1.1-0522512 | A terasz új burkolata alatt fektetett "B" típusú földelő vezető, meglévő földelő szondák összekötésére FeZn ∅12mm köracél | 360 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-013-4.1.1-0522512 | Földelő vezető csatlakozás hegesztett kötéssel. Minimum 150mm2 keresztmetszetű hegesztett varrat, horgany fedőréteggel bevonva. | 18 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Kiegészítő tételek, mérnöki szolgáltatások
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-013-9 | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése, minősítő irattal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 71-013-7.4 | Üzembe helyezés előtti első tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | 71-013-8-0121006 | Felújítással érintett területen, elhelyezett földelési összekötések mérése és jegyzőkönyvben történő rögzítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | 71-013-11.1.1-0310037 | Kábelek beazonosítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5 | 71-002-83-0600005 | Kábelvégek tartós feliratozása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6 | 71-002-84-0417011 | Megvalósulási terv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
7 | 71-002-84-0417012 | Előterjesztések készítése minden beszerelésre kerülő termékről | 1 | klt |  |  | 0 | 0
8 | 71-002-82.1 | Szerelési segédanyagok | 1 | klt |  |  | 0 | 0
9 | 71-002-82.2 | Díszvilágítás működtetése a burkolat készítésének idején: Reflektorok leszerelése, ideiglenes elhelyezése, ideiglenes elektromos ellátás biztosítása, majd a burkolat elkészülte után végleges felszerelése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0