## OH tűzjelző
1. számú melléklet
Országház „A, B, C, D, E, F, konyha-étterem” osztály tűzjelző rendszer
No. | Típus | Megnevezés | mérték egység | "A" oszt. | "B" oszt. | "C" oszt. | "D" oszt. | "E" oszt. | "F" oszt. | Konyha-étterem | Összesen
1 | BC216-/H1 | tűzjelző alközpont | db | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21
2 | 12V/18Aó | biztons. Akkumulátor | db | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 42
3 | LIF64-1 | analóg hurok kártya | db | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 36
4 | SIM216-1 | soros illesztő modul | db | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 20
5 | LAB48-1 | LED panel | db | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 20
6 | SZ58-2 | hangjelző meghajtó | db | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15
7 | 2251EM | optikai füstérzékelő | db | 258 | 333 | 341 | 301 | 190 | 250 | 94 | 1767
8 | 5251EM | hősebesség érzékelő | db | 0 | 32 | 42 | 5 | 24 | 24 | 4 | 131
9 | 6500 | vonali füstérzékelő | db | 12 | 9 | 32 | 16 | 12 | 15 | 0 | 96
10 | RM80F | rádiós füstérzékelő | db | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | 33 | 0 | 56
11 | Complex 216H | rádiós alközpont | db | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 16
12 | Rel8 | relé modul | db | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42
13 | Interface kábel | illesztő kábel relé modúlhoz | db | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33
14 | 7720 | rádiós kezelőegység | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
15 | 7732 | rádió adó | db | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 34
16 | ASG7760 | rádiós hangjelző vezérlő | db | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7
17 | DBS24ALW | érzékelő alá szerelhető hangjelző | db | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
18 | IBSOU-DD-P01 | hurokról táplált hangjelző | db | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
19 | 2251EIS | optikai füstérzékelő RB-s térbe | db | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
20 | IST 200 | illesztő modúl | db | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21 | Y72221 | galvanikus leválasztó modul | db | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | M512ME | hagyományos hurok illesztő | db | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23 | M210E-CZ | hagyományos hurok illesztő modul | db | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9
24 | 4351E | hagyományos hőérzékelő | db | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
25 | B401R | érzékelő aljzat hagyományos érzékelőhöz | db | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
26 | INDICAS | 5mm-es LED kijelzők | db | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 66
27 | MCP2AR01 | hagyományos kézi jeladó | db | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
28 | PS200 | átlátszó műanyag előlap | db | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
29 | B501 | érzékelő aljzat | db | 275 | 365 | 383 | 306 | 214 | 274 | 98 | 1915
30 | IM-10 | bemeneti modul+tokozat | db | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 21
31 | CR6 | kimeneti modul | db | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16
32 | HFM3/22/2 | kézi jelzésadó beltéri | db | 0 | 64 | 48 | 61 | 33 | 33 | 12 | 251
33 | DH500 | légcsatorna érzékelő | db | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6
34 | ST1-5 | mintavételi cső 30-60 cm légcsatornához | db | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22
35 | ASD516-2 | aspirációs készülék | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5
36 | O 20/25 mm | csőhálózat aspirációs érz. | m | 340 | 520 | 220 | 120 | 310 | 400 | 0 | 1910
37 | SSD516-2 | érzékelő aspirációs rendszerhez | db | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14
38 | TITANUS PRO SENS | aspirációs készülék | db | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14
39 | 0,05%DM-TP-05-L | érzékelő aspirációs rendszerhez | db | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14
40 | RAS | légszűrő egység aspirációs készülékhez | db | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10
41 | FW-TP-1A | előlap fólia aspirációs érzékelőhöz | db | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10
42 | M221E | Modul 2 be+1 ki | db | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16
43 | EMA1224BR | hangjelző beltéri | db | 62 | 56 | 92 | 56 | 45 | 76 | 23 | 410
44 | ESBR | hátold. doboz | db | 62 | 56 | 92 | 56 | 45 | 76 | 23 | 410
45 | VIREX | lángérzékelő + visszejelző | db | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9
46 | S95 | szerelő aljzat lángérzékelőhöz | db | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9
47 | - | PC konfiguráció | db | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | - | eseményprinter | db | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
49 | LE40A656A1FXXH | Samsung monitor 40" | db | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
50 | BAQ60/24 | szünetmentes táp + tokozat | db | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 37
51 | 12V/18Aó | biztons. Akkumulátor | db | 8 | 16 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 64
52 | BAQ60/12 | szünetmentes táp + tokozat | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
53 | 12V/7Aó | biztons. Akkumulátor | db | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 | 29
54 | 12V/10Aó | biztons. Akkumulátor | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
55 | indicator | másodkijelző modul | db | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 18 | 27 | 82
56 | M201E-240 | vezérlő modul | db | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 | 35
57 | DBS24ALW | érzékelő alá szerelhető hangjelző | db | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 28
58 | EM-10 | ajtótartó mágnes és szerelvények | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6

## OH oltó
Országház, szerver terem és UPS helyiség gázzaloltó rendszer
No. | Tipus | Megnevezés | Mértékegység | Mennyiség
1 | BC-216 | központ illesztő kártyákkal | db. | 2
2 | 24V 2,5A | tápegység | db. | 2
3 | 12V 18Ah | akkumulátor | db. | 8
4 | 32l tartály | gázpalack indítószeleppel | db. | 1
5 | 180l tartály | gázpalack indítószeleppel | db. | 1
6 | - | fúvóka | db. | 4
7 | 7251 | lézeres optikai füstérzékelő+aljzat | db. | 8
8 | ASD535 | aspirációs érzékelő ház | db. | 2
9 | ASD | aspirációs füst érzékelő | db. | 4
10 | HM/5/11/02/02 | oltástiltó gomb | db. | 2
11 | HM/1/11/05/02 | oltásindító gomb | db. | 2
12 | EMA1224B | hangjelző | db. | 8
13 | PAN1 | fényjelző | db. | 2
14 | INDICAS | másodkijelző | db. | 2
15 | KD200 | nyitás érzékelő | db. | 2
16 | M221 | bemeneti modul | db. | 4
17 | M201E | vezérlő modul | db. | 5
18 | CR6 | vezérlő modul | db. | 2

## OH gázjelző
Országház, Balassi B. utcai kazánház, közműalagút gázjelző rendszer
No. | Típus | Megnevezés | Mértékegység
1 | EUCTINT 4-4 | Vonalas gázjelző központ | db | 1
2 | EUCTINT 2-2 | Vonalas gázjelző központ | db | 2
3 | DPLN-HC | Földgáz érzékelő | db | 9
4 | DPLNX-HC | Robbanásbiztos földgáz érzékelő | db | 10
5 | EUDT-CO | Szénmonoxid érzékelő | db | 2
6 | EUDT-O2 | Oxigén érzékelő | db | 2
7 | ROLP/W/S | Sziréna | db | 4
8 | AI673 | Hang-fényjelző | db | 11
9 | - | Jelzőtabló | db | 1
10 | - | Vezérlőegység dobozban | db | 11

## OGY IH tűzjelző, oltó, füstelve
Országgyűlés Irodaháza tűzjelző, oltó, hő és füstelvezető rendszer
No. | Tipus | Megnevezés | Mértékegység | Mennyiség
1 | AM 6000 | központ | db | 1
2 | BC-216 | központ | db. | 1
3 | Epson | nyomtató | db. | 1
4 | 120 LPG-170 | gázpalack indítószeleppel | db. | 1
5 | 67 LPG-150 | gázpalack indítószeleppel | db. | 1
6 | - | fúvóka | db. | 12
7 | 2251EM | optikai füstérzékelő | db. | 36
8 | 5251EM | hősebesség érzékelő | db. | 4
9 | ASD535 | aspirációs füst érzékelő | db. | 2
10 | HFM3/22/2 | oltástiltó gomb | db. | 1
11 | HFM3/22/3 | oltásindító gomb | db. | 1
12 | EMA1224BR | hangjelző | db. | 22
13 | EMA 24BRSSR | hang-fény jelző | db. | 1
14 | SG70 | távkijelző és kezelő egység | db. | 1
15 | INDICAS | álmennyezeti másodkijelző | db. | 20
16 | HFM3/22/2 | kézijelzésadó | db. | 12
17 | M221E | bemeneti modul | db. | 8
18 | CR-6 | kimeneti modul | db. | 15
19 | BC216-/H1 | tűzjelző alközpont | db | 6
20 | 12V/18Aó | biztons. Akkumulátor | db | 12
21 | LIF64-1 | analóg hurok kártya | db | 10
22 | FI700/O | optikai füstérzékelő | db | 781
23 | FI700/T | hősebesség érzékelő | db | 13
24 | AI672 | LED másodkijelzők | db | 103
25 | FI700/DDH | Légcsatorna érzékelő | db | 4
26 | B524IEFT-1 | Izolátoros érzékelő aljzat | db | 10
27 | FI700/MCP | kézi jelzésadó | db | 39
28 | M221E | Modul 2 be+1 ki | db | 25
29 | EMA1224BR | hangjelző beltéri | db | 147
30 | BAQ60/24 | szünetmentes táp | db | 5
31 | 12V/7Aó | biztons. Akkumulátor | db | 8
32 | M201E-240 | vezérlő modul | db | 6
33 | Aumüller | Füstelvezető vezérlő központ | db | 3
34 | KS2-800 | Motoros mozgató | db | 20
35 | Aumüller | Vésznyitó | db | 24
36 | Ferralux | Nyitás vezérlő | db | 2

## OGY IH gázjelző
Országgyűlés Irodaháza gázjelző rendszer
No. | Típus | Megnevezés | Mértékegység | Mennyiség
1 | BC216-/H1 | központ | db. | 1
2 | EMA1224BR | hangjelző | db. | 4
3 | Sensitron | érzékelő | db. | 13
4 | - | kapcsolószekrény | db. | 5

## Könyvraktár
Országgyűlési Könyvtár külső könyvraktár tűz és gázjelző rendszer
No. | Típus | Megnevezés | Mértékegység | Mennyiség
1 | BC216-/H1 | tűzjelző központ | db. | 1
2 | 2251EM | optikai füstérzékelő | db. | 128
3 | 5251EM | hősebesség érzékelő | db. | 2
4 | 6500 | vonali füstérzékelő | db. | 2
5 | EMA1224BR | hangjelző | db. | 12
6 | HFM3/22/2 | kézi jelzésadó | db. | 13
7 | Notifier | gázjelző központ | db. | 1
8 | Notifier | gázjelző érzékelő | db. | 2

## LK MG tűzjelző
Látogató központ és mélygarázs tűzjelző rendszer
No. | Eszköz elnevezése, típusa | Múzeum | Látogató központ | Mélygarázs | összesen (db)
1 | Tűzjelző alközpont BC216-/H1 |  | 1 |  | 1
2 | Tűzjelző alközpont Rackes BC216-/19" |  |  | 1 | 1
3 | Analóg hurok kártya LIF64-1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Analóg hurok kártya LIF128-1 | 1 | 1 | 10 | 12
5 | Soros illesztő modul SIM216-1 |  | 1 | 1 | 2
6 | Grafikus felügyeleti munkaállomás kialakítása, szofverrel, PC-vel teljes kiépítésben |  | 0 | 1 | 1
7 | MOXA túlfeszültség védő |  | 2 |  | 2
8 | Hangjelző meghajtó SZ58-2;3 |  | 1 | 3 | 4
9 | Kezelő egység SG70-1 |  |  |  | 0
10 | Optikai füstérzékelő LST FI750/O | 20 | 126 | 637 | 783
11 | Hősebességérzékelő LST FI750/T |  | 1 |  | 1
12 | Kombinált érzékelő LST FI750/OT |  |  | 4 | 4
13 | Érzékelő aljzat FI750/B | 20 | 127 | 641 | 788
14 | Másodkijelző modul-indicator | 2 | 43 | 8 | 53
15 | Vonali füstérzékelő 6500 | 1 |  |  | 1
16 | Rádiós füstérzékelő FI700/RF/O | 8 |  |  | 8
17 | Rádiós alközpont FI700/RF/W2W | 2 |  |  | 2
18 | Kézi jelzésadó beltéri HFM3/22/2 | 4 | 9 | 60 | 73
19 | Oltás indító sárga FI 700/MCP |  |  | 2 | 2
20 | Oltás tiltó zöld FI 700/MCP |  |  | 2 | 2
21 | Kimeneti modul CR-6 |  | 1 | 10 | 11
22 | Modul 2 be, 1 ki M221E |  | 1 | 11 | 12
23 | Vezérlő modul M201E-240 |  | 19 | 28 | 47
24 | Bemeneti modul IM-10 |  | 2 | 2 | 4
25 | Oltásvezérlő multimodul MEA 244-1 |  |  | 2 | 2
26 | Bemeneti modul FI700/M1IN | 3 |  |  | 3
27 | Kimeneti modul 1 relés FI700/M1REL | 3 |  |  | 3
28 | Hang,- fényjelző tábla PAN 1 |  |  | 3 | 3
29 | Hangjelző beltéri EMA 1224BR | 8 |  | 56 | 64
30 | Hang,-fényjelző beltéri EMA 24BRSSR |  |  | 29 | 29
31 | Hangjelző beltéri Roshni |  | 23 |  | 23
32 | Ajtótartó mágnes és szerelvények |  | 6 |  | 6
33 | Szünetmentes táp BAQ60/24 | 1 | 1 | 3 | 5
34 | Biztonsági akkumulátor 12V/18ah |  | 2 | 4 | 6
35 | Biztonsági akkumulátor 12 V/7 Ah | 2 | 2 | 6 | 10
36 | Hőkábel | 120 |  |  | 0

## MG gázjelző
Mélygarázs CO gázjelző rendszer
No. | Eszköz elnevezése, típusa | Múzeum | Látogató központ | Mélygarázs | összesen (db)
1 | CO jelző központ CCO1-4 |  |  | 4 | 4
2 | CO érzékelő |  |  | 150 | 150

## LK MG vízköddel oltó
Látogató központ és Mélygarázs vízköddel oltó rendszer
No. | Eszköz elnevezése, típusa | Mennyiség
1 | tartály | 1 | db
2 | Hibakábelek átjelzések | 1 | tétel
3 | Danfoss Semco H8 szekció szelep | 2 | db
4 | Danfoss Semco H7 szekció szelep | 19 | db
5 | Danfoss Semco H7szekció szelep 1/2" | 2 | db
6 | Danfoss Semco Magasnyomású Vízköddel oltó szórfejek | 1734 | db
7 | Rozsdamentes magasnyomású csőhálózat | 9053 | fm
8 | DANFOSS 1 db 51-Hdugattyús magasnyomású blokkszivattyú rendszer 5x30kW, 1200lit tartállyal, keretre szerelve, flexibilis bekötőcsővel, összeszerelve,560 lit/min 120bar+tartalékszivattyú, 3db nyomáskapcsolóval, PLC programozással vezérelve, tartály szintejelzés, min, max, közbenső szint, PLC programozással tartály utántöltés vezérelve, vezérlő szekrénnyel, gyűjtött hiba, illetve szivattyú üzemjel, nyomástartó szivattyú vezérlés. | 1 | db
9 | Danfoss Semco magasnyomású áramlás kapcs | 1 | db
10 | Danfoss Semco magasnyomású gömbcsap | 116 | db
11 | Danfoss Semco magasnyomású visszacsapó szelep | 15 | db
12 | tartály szintmérő | 1 | db
13 | aut. Töltőszelep | 2 | db
14 | szintjelző kapcs | 3 | db
15 | D80 pill. Szel + végálláskapcs | 1 | db
16 | Szűrő 1x300l/min automata visszamosható BWT MULTIPUR AP DN65 | 1 | db
17 | vízszűrő BVT | 2 | db
18 | pillangó szelep DIN100 végállás kapcsolóval | 2 | db
19 | pillangó szelep DIN65 végállás kapcsolóval | 2 | db
20 | visszacsapó DN65 | 4 | db
21 | Grundfos booster sziv (CR) | 2 | db
22 | zsomp sziv | 1 | db

## LK gázzal oltó
Látogató központ gázzal oltó rendszer
No. | Eszköz elnevezése, típusa | Múzeum | Látogató központ | Mélygarázs | összesen (db)
1 | Oltó palackok (INERGEN) 300bar |  | 4 |  | 4
2 | Vezérlő-indító szelepek |  | 4 |  | 4
3 | Indító mágnes (szolenoid) |  | 2 |  | 2
4 | Manifold MT4 |  | 2 |  | 2
5 | flexibilis tömlők |  | 4 |  | 4
6 | Fúvokák |  | 3 |  | 3
7 | Csővezeték rendszer |  | 2 |  | 2

## MG gázzal oltó
Mélygarázs gázzal oltó rendszer
No. | Eszköz elnevezése, típusa | Múzeum | Látogató központ | Mélygarázs | összesen (db)
1 | Oltó palackok (Novec 1230) 36kg |  |  | 1 | 1
2 | Vezérlő-indító szelepek |  |  | 1 | 1
3 | Indító mágnes (szolenoid) |  |  | 1 | 1
4 | Fúvokák |  |  | 1 | 1
5 | Csővezeték rendszer |  |  | 1 | 1
6 | Wagner Titanus pro Sens 2 aspirációs érzékelő |  |  | 1 | 1
7 | Oltás indító kézi jelzésadó |  |  | 1 | 1
8 | Oltás tíltó kézi jelzésadó |  |  | 1 | 1
9 | Kijelző |  |  | 1 | 1
10 | Hangjelző |  |  | 1 | 1
11 | Nyitásérzékelő |  |  | 1 | 1